电力系统自动化技术专业

人才培养方案

新能源学院

2025年12月

目  录

一、专业名称及代码	3

二、入学基本要求	3

三、基本修业年限与学历	3

四、职业面向	3

五、培养目标及培养规格	6

（一）培养目标	6

（二）培养规格	6

六、课程设置	8

（一）公共基础课程	8

（二）专业课程	9

（三）独立开设实践环节	11

七、 教学进程总体安排	11

（一）学时与学分分配表	11

（二）课程设置及教学安排表	11

（三）教学进程表	13

八、实施保障	13

（一）师资队伍	13

（二）教学设施	15

（三）教学资源	16

（四） 教学方法	17

（五）学习评价	18

（六）质量管理	18

九、毕业要求	19

十、方案编制人员	19

十一、附件	19

电力系统自动化技术专业人才培养方案

# 一、专业名称及代码

电力系统自动化技术专业(430105)

# 二、入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力。

# 三、基本修业年限与学历

学制：3年

学历：大学专科

# 四、职业面向

本专业面向的主要岗位类别及对应职业类证书如下表所示：

表1 电力系统自动化技术专业职业面向表

| 所属专业大类（代码） | 能源动力与材料大类（43） |
| --- | --- |
| 所属专业类（代码） | 电力技术类（4301） |
| 对应行业（代码） | 电力生产（441）、电力供应（442） |
| 主要职业类别（代码） | - 电力供应服务人员4-11-01 (GBM41101) - 供电服务员4-11-01-01 - 电力交易员4-11-01-02 - 电力、热力生产和供应人员6-28-01 (GBM62801) - 发电集控值班员 6-28-01-05 - 电气值班员 6-28-01-06 |
| 主要岗位（群）或技术领域 | （1）核心运维岗位 （2）安装调试与技术服务岗位 （3）基层技术管理岗位 |
| 职业类证书 | 1.低压电工证 2.高空作业证 3.高压电工证 4.变配电运行工证 5.变配电运行值班员证 6.电力电缆安装运维工证 7.焊工证 |
| 主要对接大赛 | 新型电力系统技术与应用 |

通过专业调研，根据职业岗位，进行岗位工作任务及职业能力分析，经专业建设指导委员会论证，得出如下职业岗位、典型工作任务及职业能力分析表：

表2 职业岗位、典型工作任务及职业能力分析

| 序号 | 所属职业类别 | 岗位 | 典型工作任务 （体现核心能力） | 职业能力要求 （二级能力） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电服务员 4-11-01-01 | 低压配电运维员 | 1.设备巡检：按计划检查低压配电柜、变压器（10kV 及以下）等设备，监测温度、异响等状态，记录运行数据​ 2.故障处理：排查空开跳闸、接线松动等低压故障，现场维修或更换配件，恢复设备正常运行。​ 3.日常维护：清洁设备、紧固接线，定期检查绝缘性，保障低压配电系统稳定。​ 4.数据与记录：记录设备运维数据、故障情况，整理台账，协助编制维护报告。 | 1.设备操作能力：熟悉低压配电设备结构，能熟练使用万用表、钳形表等工具。​ 2.故障排查能力：快速定位低压故障点，掌握基础维修技能，解决常见问题。​ 3.安全执行能力：遵守电力安全规程，会使用防护用品，掌握触电急救知识。​ 4.数据整理能力：规范记录运维数据，整理台账，辅助完成维护报告。 |
|  |  | 电气设备安装调试工 | 1.设备安装：按图纸组装电气设备（如配电柜、变压器、电机），完成接线、固定，确保安装符合安全规范。​ 2.参数调试：使用仪器（万用表、示波器）测试设备电气参数（电压、电流、绝缘性），调整参数至标准范围。 3.故障排查：调试中发现设备异常（如接线错误、参数超标），定位问题并修复，保障设备正常运行。​ 4.文档记录：记录安装调试数据、故障处理情况，整理验收资料，协助完成设备交付。 | 1.安装操作能力：能看懂电气图纸，熟练组装设备、规范接线，掌握工具（扳手、压线钳）使用方法。​ 2.调试检测能力：会用测试仪器测电气参数，能调整设备参数至合格标准。​ 3.故障处理能力：快速识别安装调试中的常见问题，具备基础修复技能。​ 4.安全执行能力：遵守电气安全规程，正确使用防护用品，规避触电、设备损坏风险。​ 5.文档整理能力：规范记录数据，整理验收资料，辅助完成交付文档。 |
|  |  | 配电线路巡检员 | 1.日常巡检：按计划对 10kV 及以下线路、附属设备（绝缘子、金具等）巡检，用目视、红外测温等方式查隐患，记录数据。 2.隐患处置：分级识别隐患，现场处理一般隐患，上报重大隐患并跟踪整改。 3.特殊巡检与应急：恶劣天气、负荷高峰后专项巡检；响应故障预警，配合定位、隔离故障。​ 4.数据与报告：填写巡检台账、录入系统，定期编报告，提线路优化建议。​ 5.通道维护：清理线路通道树障、违章建筑，向沿线宣传电力安全。 | 1.巡检操作能力：识别线路设备，熟练用巡检工具（红外测温仪、无人机基础操作）。​ 2.隐患判断能力：懂线路安全标准，能分级隐患，会现场处理一般隐患。​ 3.应急配合能力：明确特殊场景巡检重点，响应应急，配合抢修团队。​ 4.数据处理能力：规范记录数据、录系统，能编报告、提优化建议。​ 5.安全执行能力：遵守安全规程，掌握触电急救等技能，防控作业风险。​ 6.沟通宣传能力：协调处理通道维护矛盾，向沿线宣传电力安全。 |
| 2 | 电力交易员 4-11-01-02 | 电力市场交易员 | 1.全类型交易分析：收集现货、期货、中长期市场的供需、电价及政策数据，分析多市场价格联动趋势，预测走势。​ 2.综合交易执行：结合企业目标（发电 / 售电），制定多类型交易组合策略（如 “中长期锁价 + 现货套利”），通过平台完成申报、成交。​ 3.跨交易结算：核对不同类型交易的电量、电价，协调处理结算差异，确保全流程资金合规清算。​ 4.全域风险防控：识别价格波动、政策变动、履约违约等风险，提出对冲或策略调整建议，降低综合损失。 | 1.多市场分析能力：解读全类型交易数据，用基础工具分析联动趋势，支撑综合决策。​ 2.跨交易操作能力：熟悉多类型交易规则，熟练操作交易平台，高效完成组合交易。​ 3.综合结算能力：掌握不同交易结算规则，能统筹核对数据，协调解决跨类型结算问题。​ 4.全域风险判断能力：敏感捕捉多维度风险，具备跨场景风险应对和策略调整能力。​ 5.政策与合规能力：及时掌握全市场政策变化，确保各类交易行为合规。 |
| 3 | - 发电集控值班员 - 6-28-01-05 | 机组启动 / 停运值班员 | 1.启停准备：按规程检查机组（火电 / 新能源）设备状态，确认辅助系统（如冷却、润滑系统）就绪，准备启停操作工具与数据记录表。​ 2.流程操作：执行机组启动 / 停运全流程操作（如暖机、升压、并网或解列、降负荷），通过集控系统精准调整设备参数（汽温、转速、电压等）。​ 3.状态监控：实时监控启停过程中设备运行状态（温度、压力、振动等），及时发现异常（如参数超标、设备异响）并初步处置。​ 4.记录与反馈：记录启停过程数据、操作步骤及异常情况，启停后整理报告，向集控团队反馈机组状态。 | 1.启停操作能力：熟悉机组启停规程，能熟练操作集控系统，精准执行启停步骤。​ 2.参数把控能力：能快速识别启停关键参数，及时调整至合理范围，确保流程平稳。​ 3.异常处置能力：敏感捕捉启停中设备异常，具备基础应急处理技能，避免风险扩大。​ 4.安全执行能力：严格遵守启停安全规程，掌握设备保护逻辑，规避操作风险。​ 5.记录反馈能力：规范记录启停数据与操作，清晰整理报告，准确反馈机组状态。 |
| 4 | - 电气值班员 - 6-28-01-06 | 变电站值班员 | 1.设备巡检：按计划检查变电站变压器、断路器、隔离开关等设备，查看外观、温度、声音，记录运行数据，排查异常。​ 2.倒闸操作：根据调度指令，规范执行倒闸操作（如开关分合、接地刀闸操作），确保电气系统切换安全。​ 3.故障处置：发现设备故障（如开关跳闸、绝缘异常），初步判断原因，及时上报并配合开展应急处理，避免故障扩大。​ 4.记录与上报：填写值班日志、设备运行台账，定期汇总设备状态，向调度或上级反馈变电站运行情况。 | 1.巡检判断能力：能识别变电站核心设备，准确排查设备异常，掌握基础巡检方法。​ 2.操作执行能力：熟悉倒闸操作流程，能规范执行操作，熟练使用操作工具。​ 3.应急处置能力：快速响应设备故障，具备基础故障判断技能，能配合完成应急处理。​ 4.安全把控能力：严格遵守电气安全规程，掌握触电急救知识，规避操作与巡检风险。​ 5.记录反馈能力：规范填写值班记录与台账，清晰反馈设备运行状态及问题。 |

# 五、培养目标及培养规格

## （一）培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、职业道德、精益求精的工匠精神和信息素养，具有一定的创新能力和国际视野，较强的就业创业能力和可持续发展能力，掌握本专业扎实的电工电子、电机、电力系统分析、继电保护、自动控制等基础理论知识和技术技能，具备电力系统自动化设备安装调试、系统运维、故障分析与处理等能力，面向 电力供应服务人员、电力、热力生产和供应人员等职业，能够从事变配电系统运行与维护、电力系统自动化设备安装调试与运维、继电保护及自动装置调试与检修、电力工程技术与服务等工作的高素质技术技能人才。

## （二）培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识并完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

1.素质：

（1）思想政治德育素质

1）具有正确的世界观、人生观、价值观。坚决拥护中国共产党的领导和我国社会主义制度，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，践行社会主义核心价值观，树立为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想而奋斗的信念和信心。

2）正确认识时代责任和历史使命，具有深厚的爱国情感、国家认同感、中华民族自豪感。

3）崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动，履行道德准则和行为规范，具有社会责任感和社会参与意识。坚定理想信念，志存高远，脚踏实地。

（2）文化素质

1）具有较为宽阔的视野。

2）具有一定的科学思维和科学精神。

3）具有健康、高雅、勤勉的生活工作情趣。

4）具有适应社会主义核心价值观的审美立场和方法能力。

5）奠定个性鲜明、善于合作的个人成长成才的素质基础。

6）具有健康的体魄、心理和健全的人格，掌握基本运动知识和1-2项运动技能，养成良好的健身与卫生习惯，以及良好的行为习惯，具备一定的心理调适能力。

7）具有一定的审美和人文素养，能够形成1-2项艺术特长或爱好。

（3） 职业素质

1）具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养，具有良好的职业态度、职业道德和职业素养。

2）勇于奋斗、乐观向上，具有自我管理能力、职业生涯规划的意识，有较强的集体意识和团队合作精神。

3）遵守、履行道德准则和行为规范，严守行业法律法规和企业规章制度，坚持职业操守。

4）愿意主动承担责任，敢于执行新任务，具有较强的创新创业精神。

5）热爱所学专业及将来从事的事业，诚实守信、爱岗敬业，做事认真细致、脚踏实地，具有严谨专注、精益求精的“工匠精神”。

6）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神。

7）有自信、有激情，应变能力强。

8）能接受并正面对待批评，具有平衡个人生活和职业工作的能力。

9）具有从事职业活动所必须的管理素质。

10）具有正确的择业观和创业观。

2.知识

（1）掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识。

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化。

（3）了解国内外电力系统发展现状和规划。

（4）掌握电力系统的基本结构和技术特点。

（5）熟悉高、低压电的安全防护和技术措施。

（6）掌握电工基础知识。

（7）掌握电气绘图。

（8）掌握电机的工作原理。

（9）掌握发电厂变电站电气设备、电力系统二次设备安装与调试。

（10）掌握电力系统自动化控制。

（11）掌握电力系统继电保护原理。

（12）掌握智能电网运行和维护。

（13）掌握电力系统通信和电力系统安全生产与管理。

（14）掌握电力企业班组管理知识。

3.能力

（1）具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力。

（2）具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力。

（3）具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力。

（4）具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能。

（5）具有绘制电气图的能力。

（6）具有正确使用电工器具的能力。

（7）能够遵循安全操作规范，从事电力系统的安装与调试。

（8）能够根据用户手册或保养手册要求进行电气设备的维护。

（9）能够进行电力系统继电保护故障诊断与调试。

（10）能够进行发电厂和变电站自动化系统运维。

（11）能够进行智能电网的运行与维护。

（12）能够进行电力系统通信调试与维护。

（13）能够进行电力系统安全生产管理。

# 六、课程设置

## （一）公共基础课程

1.思想政治教育模块

本模块开设必修课程，包括毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德与法治、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、形势与政策、军事理论、军事技能、国家安全教育、大学生劳动教育，共8门课程；限定选修课程，包括“四史”教育1门课程。

- 2.人文素质教育模块

本模块开设必修课程，包括大学体育、大学生心理健康教育、人工智能通识教育、大学英语、高等数学等共5门课程；选修课程，以博约课形式开设，包括中华优秀传统文化、人文素养类课程，面向全校各专业，每门课程2学分，在第一、二、三、四学期开设，学生毕业必须修满8个学分。

- 3.创新创业教育模块

- 本模块开设必修课程，包括大学生职业生涯规划、大学生就业与创业指导2门课程。

## （二）专业课程（职业技术教育模块）

本模块专业课程体系分专业基础课8门、专业核心课7门、和专业拓展课7门。

### 1.专业基础课

本部分为必修课程，包括电工电子技术Ⅰ、电工电子技术Ⅱ、电力安全技术、电气制图Ⅰ、电气制图Ⅱ、电厂金属材料、PLC电气控制技术、电机技术 共8门课程。

### 2.专业核心课

本模块为必修课程，包括智能电网技术、供配电技术、电力系统继电保护、电力系统分析、电气测试技术、电力系统通信技术、电气设备运行及检修共7门课程。

### 3.专业拓展课

本部分开设选修课程，包含职场沟通技巧、无人机管控与航迹规划、发电厂及变电站电气设备、职业体能训练课程，供学生从中任选。

表3 专业核心课课程简介

| 序号 | 课程名称 | 典型工作任务描述 | 主要教学内容与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电网技术 | 参与智能电网设备（如智能电表、储能系统）运维；协助搭建简单智能监控平台，分析电网运行数据。 | 智能电网架构、新能源并网技术、电网智能化监控系统、需求侧管理。了解智能电网核心组件，能初步操作监控平台，掌握基础数据读取方法。 |
| 2 | 供配电技术 | 设计低压供配电线路；参与供配电设备（配电柜、变压器）安装与调试；排查供配电系统简单故障。 | 供配电系统组成、负荷计算、线路设计、设备选型与运维。能完成基础负荷计算，看懂供配电图纸，掌握设备基础调试技能。 |
| 3 | 电力系统继电保护 | 选型与调试简单继电保护装置（如过流保护器）；排查继电保护系统误动、拒动故障；协助编写保护配置方案。 | 继电保护原理、保护装置类型、整定计算、故障排查方法。理解核心保护原理，能操作基础保护装置，具备简单故障判断能力。 |
| 4 | 电力系统分析 | 计算电力系统潮流分布；分析系统短路电流；评估电网稳定运行状态，提出简单优化建议。 | 电力系统结构、潮流计算、短路计算、稳定性分析基础。掌握基础计算方法，能解读分析结果，了解系统稳定影响因素。 |
| 5 | 电气测试技术 | 使用仪器（万用表、绝缘电阻表）测试电气设备参数（绝缘性、通断性）；记录测试数据，出具简单测试报告。 | 测试仪器原理与使用、设备测试标准、数据处理与报告编写。熟练操作常用测试仪器，能规范测试并记录数据，看懂测试报告。 |
| 6 | 电力系统通信技术 | 搭建简单电力通信链路（如光纤、无线通信）；排查通信设备（交换机、光端机）简单故障；维护通信系统基础运行。 | 电力通信方式、通信设备原理、链路搭建、故障排查。了解主流通信技术，能协助搭建基础链路，具备简单故障处理能力。 |
| 7 | 电气设备运行及检修 | 巡检变压器、断路器等设备运行状态；开展设备日常维护（清洁、紧固）；参与设备简单检修（更换配件、故障修复）。 | 电气设备结构与原理、运行监控方法、维护与检修流程。熟悉核心设备结构，能规范巡检与维护，掌握基础检修技能。 |

表4 核心课程与岗位职业能力对应关系

| 序号 | 课程名称 | 与岗位职业能力的关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能电网技术 | 聚焦智能电网运维与监控岗位能力，讲授智能电网架构、新能源并网及监控系统知识，使学生熟练掌握智能设备基础运维、数据初步分析能力。 |
| 2 | 供配电技术 | 聚焦供配电设计与设备运维岗位能力，讲授供配电系统组成、负荷计算及设备选型知识，使学生熟练掌握基础供配电设计、设备安装调试能力。 |
| 3 | 电力系统继电保护 | 聚焦继电保护装置运维与故障处理岗位能力，讲授保护原理、装置调试及整定计算知识，使学生熟练掌握保护装置操作、简单故障排查能力。 |
| 4 | 电力系统分析 | 聚焦电网运行分析与优化岗位能力，讲授潮流计算、短路计算及稳定性分析知识，使学生熟练掌握电网基础分析、运行状态评估能力。 |
| 5 | 电气测试技术 | 聚焦电气设备测试与检测岗位能力，讲授测试仪器使用、设备测试标准及数据处理知识，使学生熟练掌握常用仪器操作、规范测试记录能力。 |
| 6 | 电力系统通信技术 | 聚焦电力通信链路维护与故障处理岗位能力，讲授通信方式、设备原理及链路搭建知识，使学生熟练掌握基础通信链路维护、简单故障处理能力。 |
| 7 | 电气设备运行及检修 | 聚焦电气设备运维与检修岗位能力，讲授设备结构原理、巡检方法及检修流程知识，使学生熟练掌握设备规范巡检、基础检修操作能力。 |

## （三）独立开设实践环节·

本模块为必修课程，包括电工实训、登高实训、岗前培训、认识实习、岗位实习等共5门课程。

- 教学进程总体安排

## （一）学时与学分分配表

表5 学时与学分分配表

| 课程类别 | 学时分配 |  | 学分分配 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学时 | 占总学时比例% | 学分 | 占总学分比例% |
| 公共基础课程 | 838 | 33.1 | 46 | 31.7 |
| 专业课程 | 1088 | 43 | 60 | 41.4 |
| 独立实践教学环节 | 604 | 23.9 | 39 | 26.9 |
| 总计 | 2530 | 100 | 145 | 100 |
| 必修课程 | 2146 | 84.8 | 129 | 89.0 |
| 选修课程 | 384 | 15.2 | 16 | 11.0 |
| 实践总学时 | 1530 |  |  |  |
| 实践学时占比 | 60.47%（保留两位小数，不低于60%） |  |  |  |

## （二）课程设置及教学安排表

表6 课程设置及教学安排表

| 课程类别 | 课程 体系 | 序号 | 课程 编码 | 课 程 名 称 | 课程性质 | 学 分 | 考核 方式 | 学时 |  |  |  |  |  | 各学期周学时 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 |  | 一 | 二 |  | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 公共基础课程 | 思想政治教育课程 | 1 | 016601 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 考试 | 48 | 32 | 16 |  | 4*12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 016603 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 2 | 考试 | 32 | 24 | 8 |  |  | 2*16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | MY0007 | 形势与政策 | 必修 | 1 | 考查 | 32 | 20 | 12 |  | 2*4 | 2*4 |  | 2*4 | 2*4 |  |  |
|  |  | 4 | MY0005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 考试 | 54 | 44 | 10 |  |  |  |  |  | 4*16 |  |  |
|  |  | 5 | 016620 | 军事理论 | 必修 | 2 | 考查 | 36 | 36 | 0 |  | 2*18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 016624 | 军事技能 | 必修 | 2 | 考查 | 112 | 0 | 112 |  | 2周 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | MY0004 | “四史”教育（线上） | 限选 | 1 | 考查 | 16 | 16 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 016668 | 国家安全教育 | 必修 | 1 | 考查 | 16 | 14 | 2 |  |  |  |  | 2*8 |  |  |  |
|  |  | 9 | 016666 | 大学生劳动教育 （线上+线下） | 必修 | 2 | 考查 | 16 | 12 | 4 |  | 2*8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 劳动实践周 |  |  | 考查 | 1周/学年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  | 17 |  | 362 | 198 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 创新创业教育 课 程 | 10 | 016618 | 大学生职业生涯规划 | 必修 | 2 | 考查 | 32 | 16 | 16 |  | 2*16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 016619 | 大学生就业与创业指导 | 必修 | 2 | 考查 | 32 | 16 | 16 |  |  |  |  |  | 2*16 |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  | 4 |  | 64 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人文素质教育课程 | 12 |  | 人工智能通识教育 | 必修 | 1 | 考查 | 16 | 10 | 6 |  |  | 2*8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 016659 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 考查 | 32 | 16 | 16 |  |  | 2*16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 016609 | 大学体育 | 必修 | 6 | 考试 | 108 | 0 | 108 |  | 2*18 | 2*18 |  | 2*18 |  |  |  |
|  |  | 15 |  | 大学英语（根据专业需要开设） | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 64 |  |  | 2*16 | 2*16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | 高等数学（根据专业需要开设） | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 64 |  |  | 2*16 | 2*16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 117 | — | 博约课程（线上） 任选4门（每门2学分） | 选修 | 8 | 考查 | 128 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  | 25 |  | 412 | 282 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业基础课程 | 职业技术教育课程 |  | NY0030 | 电工电子技术Ⅰ | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 24 | 40 |  | 4*16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NY0027 | 电厂金属材料 | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 24 | 40 |  | 4*16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NY0295 | 电气制图与CADⅠ | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 24 | 40 |  | 4*16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NY0306 | 电气制图与CADⅡ | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 24 | 40 |  |  | 4*16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NY0030 | 电工电子技术Ⅱ | 必修 | 4 | 考查 | 64 | 24 | 40 |  |  | 4*16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NY0043 | 电气控制与PLC | 必修 | 4 | 技能考核 | 64 | 24 | 40 |  |  | 4*16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NY0034 | 电力安全技术 | 必修 | 4 | 考查 | 64 | 24 | 40 |  |  | 4*16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NY0322 | 电机技术 | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 24 | 40 |  |  |  |  | 4*16 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  | 32 |  | 512 | 192 |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业核心课程 |  |  |  | 智能电网技术 | 必修 | 4 | 技能考核 | 64 | 24 |  | 40 |  |  |  | 4*16 |  |  |  |
|  |  |  | NY0259 | 供配电技术 | 必修 | 4 | 考查 | 64 | 24 |  | 40 |  |  |  | 4*16 |  |  |  |
|  |  |  | NY0323 | 电力系统继电保护 | 必修 | 4 | 技能考核 | 64 | 24 |  | 40 |  |  |  | 4*16 |  |  |  |
|  |  |  | NY0036 | 电力系统分析 | 必修 | 4 | 考查 | 64 | 24 |  | 40 |  |  |  |  | 4*16 |  |  |
|  |  |  | NY0039 | 电气测试技术 | 必修 | 4 | 技能考核 | 64 | 24 |  | 40 |  |  |  |  | 4*16 |  |  |
|  |  |  |  | 电力系统通信技术 | 必修 | 4 | 考试 | 64 | 24 |  | 40 |  |  |  |  | 4*16 |  |  |
|  |  |  |  | 电气设备运行及检修 | 必修 | 4 | 考查 | 64 | 24 |  | 40 |  |  |  |  | 4*16 |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  | 28 |  | 448 | 168 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业拓展课程（四选三） |  |  | NY333 | 无人机管控与航迹规划 | 选修 | 4 | 考查 | 32 | 32 |  | 0 |  |  |  |  |  | 4*16 |  |
|  |  |  | NY0262 | 职场沟通技巧 | 选修 | 4 | 考查 | 32 | 32 |  | 0 |  |  |  |  |  | 4*16 |  |
|  |  |  | NY0264 | 发电厂及变电站电气设备 | 选修 | 4 | 考查 | 32 | 32 |  | 0 |  |  |  |  |  | 4*16 |  |
|  |  |  |  | 职业体能训练 | 选修 | 4 | 考查 | 32 | 32 |  | 0 |  |  |  |  |  | 4*16 |  |
|  |  |  | 小计 |  |  | 12 |  | 128 | 128 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 独立开设实践环节 |  |  |  | 专业认知与专业教育 | 必修 | 2 | 考查 | 28 |  |  | 28 | 1周 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 毕业设计 | 必修 |  | 考查 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 岗位见习 | 必修 |  | 考查 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 岗位实习 | 必修 | 24 | 考查 | 576 |  |  | 576 |  |  |  |  |  | 8周 | 16周 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 26 |  | 604 | 0 |  | 604 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部课程总计 |  |  |  |  |  | 144 |  | 2530 | 1000 |  | 1530 |  |  |  |  |  |  |  |

## （三）教学进程表

表7 教学进程表

| 学 年 级 | 周 次 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年级 | 第一 学期 |  | ★ | ★ | ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | △ | S | ※ |
|  | 第二 学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | △ | J | S | ※ |
| 二年级 | 第三 学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | △ | △ | △ | J | S | ※ |
|  | 第四 学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | △ | △ | △ | J | S | ※ |
| 三年级 | 第五 学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | S | ※ |
|  | 第六 学期 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ☆ | ☆ | - | - |

说明：1.★入学教育及军训 ☆毕业教育 □上课 J机动周 △实习实训 ¤ 岗位实习 S考试 ※社会实践 ✱劳动实践周

# 八、实施保障

## （一）师资队伍

根据电力系统自动化技术专业培养要求，通过采取培养、引进、外聘等多种方式，建设了一支专业教师队伍数量适当，梯队结构合理的教师队伍，其中硕士及以上教师占比约70%，“双师型”教师占比90%。

表八 教学团队配置表

| 类别 | 数量 | 基本能力要求 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业带头人 | 1 | 专业理论及教育教学技能 | 主要负责本专业理论教学，职业技能实践指导。 专业带头人原则上应具有副高及以上职称，能够较好地把握国内外电力系统自动化技术行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，教学设计、专业研究能力强，组织开展教科研工作能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。 |
| 骨干教师 | 5 | 主干课程及教育教学实践 | 主要负责精品课程建设及课程开发，具有电力技术类、自动化类等相关专业本科及以上学历，具有较强信息化教学能力，能够开展课程教学改革和科学研究。 |
| 专业教师 | 20 | 课程教学及实践指导 | 主要负责课程建设并参与项目开发，具有高校教师资格和本专业领域有关证书，有理想信念，有道德情操，有扎实学识，有仁爱之心，具有扎实的电力系统知识、电气设备检测与维修相关理论功底和实践能力，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。 |
| 兼职教师 | 6 | 教育教学、实践指导 | 主要从本专业相关的行业企业聘任，具备良好的思想政治素质、职业道德和工匠精神，具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，具有中级及以上相关专业职称，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等教学任务。 |

## （二）教学设施

为了满足课程教学需求，建设专业理实一体教室，实现理论实践一体化教学；建设校内实训大楼，主要包括仿真实训机房、制图测绘实训室、电气控制实训室、技能实训室等。每个班级都配备了多媒体播放设备，可以满足学生观看多媒体课件的要求，能够满足专业人才培养的实施需要。

配备校内实训基地，以产教融合、校企合作为基础，通过与金风科技河北有限公司合作，投入1.3176亿资金进行校内实训基地建设，建有“四位一体”实训基地（“四位一体”指直驱机组实训、双馈机组实训、登高实训、备件检测实训四方面为一体的新能源专业群培训体系），其中备件检测实训设备包括PLC检测平台、金风变桨检测平台、双馈变桨驱动器检测平台、双馈驱动器检测平台、变流器检测平台等。

风光互补校园智能微电网系统建设由宣化科技职业学院提供项目所需用地、基础设施建设、运营维护管理，由金风科技河北有限公司负责提供4台2.5MW风机、513.6KWp光伏、100kW/200kWh储能、电供暖18MW电锅炉（12万平方米供暖面积）、微电网能量管理系统、能效管理系统设备及安装。

电工综合实训室是为培养学生的实践技能而设计的综合性实验训练场所。其主要功能包括基础技能训练、专业实验、故障模拟、安全操作培训等，旨在帮助学生和从业人员掌握电工技术、电力系统运行与维护的核心能力。主要实训项目包括：PLC自动化控制、电力拖动安装与调试、电路故障诊断与维修。

表8 实训条件配置表

| 序号 | 实训场所名称 | 配置要求 | 训练学生主要技术技能 | 支撑课程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风电机组安装与调试实训室​ | 1.5MW风力发电机组模拟系统、风机控制系统实训平台、变桨系统实训装置、液压系统实训装置、偏航系统实训装置、安全防护设施 | 风电机组机械装配、电气接线、系统调试、整机测试、故障诊断与排除 | 风力发电机组装配与调试、风电场运行与维护、电气控制与PLC |
| 2 | 风电场运行与维护实训室​ | 风电场监控系统（SCADA）、风机运行状态监测系统、齿轮箱故障诊断设备、液压系统维护设备、偏航系统调试工具、安全链测试装置 | 风电场运行监控、设备巡检、定期维护、故障处理、性能优化、安全链测试 | 风电场运行与维护、供配电技术、智能电网 |
| 3 | 电气控制与PLC实训室​ | PLC控制系统（西门子/三菱）、变频器、触摸屏、传感器、执行器、低压电器、电气控制柜、编程软件 | 电气控制系统设计、PLC编程、变频器参数设置、触摸屏组态、系统调试、故障排查 | 电气控制与PLC、电机与电力拖动、单片机原理与应用 |
| 4 | 智能电网技术实训室​ | 智能电网调度系统、继电保护装置、电能质量监测设备、智能电表、配电自动化系统、通信网络设备 | 智能电网调度、继电保护整定、电能质量分析、配电自动化、新能源并网技术 | 供配电技术、智能电网、电力系统自动化技术 |
| 5 | 风电机组安装与调试实训室​ | 1.5MW风力发电机组模拟系统、风机控制系统实训平台、变桨系统实训装置、液压系统实训装置、偏航系统实训装置、安全防护设施 | 风电机组机械装配、电气接线、系统调试、整机测试、故障诊断与排除 | 风力发电机组装配与调试、风电场运行与维护、电气控制与PLC |

表9 实习基地条件配置表

| 序号 | 实习类型 | 企业要求 | 服务学生技术技能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认识实习​ | 风电设备制造企业、风电场运营企业 | 了解风力发电行业现状、风电场布局、设备类型及生产工艺流程，建立专业认知框架 |
| 2 | 跟岗实习​ | 风电场运维企业、风电设备安装调试企业 | 掌握风电机组安装、调试、运行维护的基本流程，学习设备巡检、日常维护、简单故障处理等技能 |
| 3 | 顶岗实习​ | 风电场运行维护企业、风电设备制造企业 | 独立完成风电机组运行监控、设备维护、故障诊断与排除、定期检修等岗位工作，达到岗位技能要求 |
| 4 | 毕业实习​ | 风电项目开发企业、风电场设计单位 | 参与风电场规划设计、设备选型、施工管理、项目验收等环节，培养项目管理和综合应用能力 |

## （三）教学资源

教学资源主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材，图书及数字化资源等。

我校注重推进现代教育技术的教学手段的应用，充分利用声像教材或用现代信息手段获取新的教学资料，充实教学内容。引导鼓励教师开发并利用信息化教学资源，教学平台，创新教学方法，提升教学效果，使多媒体教学、网络教学、计算机教学等现代化教学手段得以较广泛应用。利用职教云课堂，微助教等手段进行现代化教学。

1.教材选用基本要求

按照国家规定选用优质教材，禁止不合格的教材进入课堂。学校已建立专业教师、行业专家和教研人员等参与的教材选用机构，完善教材选用制度，经过规范程序择优选用教材。

2.图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要，方便师生查询、借阅。专业类图书文献包括：电力系统行业政策法规、行业标准、技术规范、设计手册等；电力系统自动化技术专业技术类图书和实务案例类图书；5种以上电力系统自动化技术类专业学术期刊。

3.数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件、数字教材等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新，能满足教学要求。

- 教学方法

根据电力系统自动化技术专业职业岗位和典型工作任务的要求，正确处理好传授知识、培养能力、提高素质三者之间的关系，以培养学生良好的职业道德、科学的创新精神和熟练的职业技能为目标，以基于工作过程的项目课程、专业实训、顶岗实习的有机结合为核心，以校企合作、工学结合、产教结合为途径，使学生掌握从事本专业领域实际工作的基本能力和基本技能。

以职业教育培养目标为要求，将基本素质和通用能力课程进行教学内容的有机综合与必要调整，专业课程教学方法依据课程教学要求、学生能力与教学资源，采用适当的教学方法，以达到预期教学目标。采用理实一体化教学、案例教学、项目教学等方法，职业能力领域课程强调以典型工作任务为载体设计教学活动，以工序化的工作任务和工作项目推行理、实一体化的教学模式，坚持学中做、做中学。

电力系统自动化技术专业在课程开发过程中，确立企业行业在人才培养过程中的重要地位，形成校企共同参与的人才培养模式，按学分制管理，通过学分置换、以证代考、以赛代考等多种形式培养。在人才培养过程中，充分发挥企业行业专家的作用，按照职业教育教学规律，进行课程的开发和整合，形成“工学交替”联合培养，深化产教融合、校企合作，打造培养创新技能技术人才的现代学徒制教育模式。

## （五）学习评价（各专业参考以下思路描述本专业评价体系）

电力系统自动化技术专业在课程开发过程中，确立企业行业在人才培养过程中的重要地位，形成校企共同参与的人才培养模式，按学分制管理，通过学分置换、以证代考、以赛代考等多种形式培养。按2+0.5+0.5的模式安排教学内容，突出实践教学环节。在人才培养过程中，充分发挥企业行业专家的作用，按照职业教育教学规律，进行课程的开发和整合，形成“工学交替”联合培养，深化产教融合、校企合作，打造培养创新技能技术人才的现代学徒制教育模式。

教学评价中对学生的学业考核评价兼顾认知、技能、情感方面，既要关注学生的学习结果，也要评价学生的学习过程的态度表现。各门课程设定评价标准，评价主体为自我评价、学生小组评价、教师评价、期末考核和企业人员评价相结合的评价机制。为全面贯彻党的教育方针，培养合格人才，注重学生的全面发展和理论学习为主体的理念，结合我院实际，采用过程性评价、终结性评价、学习态度评价等多元化评价。

## （六）质量管理（各专业参照本专业教学标准，参考以下框架，结合专业实际进行描述。）

坚持党和国家的教育方针，遵循高等职业教育发展的客观规律，突显学校的办学优势和育人特色，突出学生主体地位，以国务院《国家职业教育改革实施方案》为指导，以学校应用技术技能型人才培养为核心，充分吸收高等职业教育改革经验，创新人才培养模式。

建立健全学院教学质量保障体系，以保障和提高教学质量为目标，统筹考虑影响教学质量的各主要因素，通过教学诊断与改进、质量年报等保证人才培养质量，统筹各环节的教学质量活动，形成任务、职责、权限明确，相互协调、相互促进的质量管理有机整体。

建立教学质量监控机构，完善教学质量督导机制，建立健全教学质量信息反馈机制，有针对性地开展工作。生产性实训基地按照“模拟企业运作”和“师生双重身份”的要求，为学生提供高度仿真的“实景”特色。

# 九、毕业要求

学生修完本方案所规定的课程，修满144学分，包括公共必修课25学分、公共选修课9+限定选修学分，专业必修课86学分，专业选修课12学分，达到本专业人才培养目标和培养规格的要求，且符合《宣化科技职业学院学生学籍管理规定（修订）》相关规定方可毕业。

# 十、方案编制人员

方案编制负责人：吕慧静

方案编制执笔人：吕慧静

本专业人才培养方案编制人员见下表。

表10 人才培养方案编制人员

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称/职务 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 池永胜 | 宣化科技职业学院 | 教授 |  |
| 2 | 井延东 | 宣化科技职业学院 | 讲师 |  |
| 3 | 别见见 | 宣化科技职业学院 | 讲师 |  |
| 4 | 孙明伟 | 宣化科技职业学院 | 副教授 |  |
| 5 | 李亚丽 | 宣化科技职业学院 | 讲师 |  |
| 6 | 马一凡 | 宣化科技职业学院 | 讲师 |  |
| 7 | 邢辉 | 金风慧能股份有限公司 | 技师 |  |
| 8 | 林重 | 金风慧能股份有限公司 | 技师 |  |
| 9 | 孟晓敏 | 河北省氢能研究院 | 会长 |  |
| 10 | 佟甜甜 | 河北省氢能研究院 | 理事 |  |

# 十一、附件

1.博约课程一览表

2. 素质教育活动表

3.宣化科技职业学院专业人才培养方案审批表

4.

审核：

审定：中共宣化科技职业学院委员会

审定日期：****年*月

附表1

博约课程一览表

| 序号 | 课程名称 | 学分 | 开课单位 | 课程类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孙子兵法 | 2.0 | 教务处 | 文化类选修课 |
| 2 | 志愿者服务礼仪 | 2.0 | 教务处 | 文化类选修课 |
| 3 | 中外舞蹈作品欣赏 | 2.0 | 教务处 | 艺术类选修课 |
| 4 | 唐代汉服礼仪文化展示 | 2.0 | 教务处 | 文化类选修课 |
| 5 | 烙画基础 | 2.0 | 教务处 | 艺术类选修课 |
| 6 | 张垣系列泥塑 | 2.0 | 教务处 | 艺术类选修课 |
| 7 | 素描 | 2.0 | 教务处 | 艺术类选修课 |
| 8 | 生活美学之家居收纳整理 | 2.0 | 教务处 | 艺术类选修课 |
| 9 | 家庭创意手工 | 2.0 | 教务处 | 艺术类选修课 |
| 10 | 趣味简笔画 | 2.0 | 教务处 | 艺术类选修课 |
| 11 | 太极拳 | 2.0 | 教务处 | 体育类选修课 |
| 12 | 中外经典影片赏析 | 2.0 | 教务处 | 文化类选修课 |
| 13 | 张垣文化之旅 | 2.0 | 教务处 | 文化类选修课 |
| 14 | 出国旅游实用英语 | 2.0 | 教务处 | 文化类选修课 |
| 15 | 茶文化与茶艺表演 | 2.0 | 教务处 | 文化类选修课 |
| 16 | 走进葡萄酒 | 2.0 | 教务处 | 文化类选修课 |
| 17 | 陆地冰壶 | 2.0 | 教务处 | 体育类选修课 |
| 18 | 唐诗欣赏 | 2.0 | 教务处 | 文化类选修课 |
| 19 | 中国旅游地理 | 2.0 | 教务处 | 文化类选修课 |
| 20 | 幼儿体育 | 2.0 | 教务处 | 体育类选修课 |
| 21 | 律动的艺术 | 2.0 | 教务处 | 体育类选修课 |
| 22 | 钢琴入门基础 | 2.0 | 教务处 | 艺术类选修课 |
| 23 | 剪纸艺术 | 2.0 | 教务处 | 艺术类选修课 |
| 24 | 声乐 | 2.0 | 教务处 | 艺术类选修课 |
| 25 | 消防安全 | 2.0 | 教务处 | 文化类选修课 |
| 26 | 新科技与新生活 | 2.0 | 教务处 | 文化类选修课 |
| 27 | 学财经 理生活 | 2.0 | 教务处 | 文化类选修课 |
| 28 | 智胜职场：大学生职业生涯规划与就业指导 | 2.0 | 教务处 | 文化类选修课 |
| 29 | 短视频运营与制作 | 2.0 | 教务处 | 文化类选修课 |
| 30 | 微视频制作 | 2.0 | 教务处 | 文化类选修课 |
| 31 | 直播电商 | 2.0 | 教务处 | 文化类选修课 |

附表2

第二课堂素质学分安排表

| 类型 | 学分 | 模块 | 素质教育内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 德育 | 24 | 思想成长 | 参加党课、青年马克思主义者培养工程等学习培训；参加思想教育主题活动：包括各级各类专题学习活动，各级各类思政类、国防教育类、心理健康类的讲座、报告、比赛、交流学习会等；大学生应征入伍等 |
|  |  | 工作履历 | 共青团、学生代表大会代表；学院学生委员会委员；各级团学组织工作人员；班级工作人员；各社团成员 |
| 智育 | 22 | 学风建设 | 参加各类学业学风建设活动：包括图书馆阅读打卡、自习室学习打卡、互助小组、技能之星风采 |
|  |  | 创新创业 | 参加各类创新创业、就业指导、职业规划等各类培训活动；创业项目市场化转化；参加职业生涯规划竞赛；参加各类创新创业大赛：包括“挑战杯”“创青春”“振兴杯”等 |
|  |  | 技能特长 | 参加学生职业技能竞赛；参加职业提升类活动：包括各级各类专题学习活动，各级各类职业发展、校企共建的讲座、报告、交流学习会等；自我形象管理；职业资格证书；技能鉴定等级证书；1＋X证书 |
| 体育 | 16 | 体育知识、活动、训练 | 参加各类体育竞赛、学校运动会、省市级（含）以上体育赛项和传统体育项目展演 |
| 美育 | 19 | 文化讲坛 | 参加美育大讲堂，高雅艺术进校园等文学、艺术、人文素养类讲座、报告、参观等活动 |
|  |  | 文化体验 | 参加大学生科技文化艺术节、社团文化节等类活动；参加非遗项目实践课和体验活动 |
|  |  | 美育展演 | 参加大学生艺术展演、社团艺术展演等美育浸润行动成果展 |
|  |  | 文化活动 | 参加校园内大型演出；校园外大型演出；文艺志愿服务 |
| 劳育 | 19 | 劳动精神 | 劳动文化宣传、知识学习等活动；大国工匠进校园、劳模进校园 |
|  |  | 劳动养成 | 校园服务性劳动；文明宿舍；劳动实践周 |
|  |  | 劳动技能 | 参加寒暑假社会实践活动：包括暑期“三下乡”、寒假“返家乡”、“调研河北”等项目；其他社会实践劳动和志愿服务活动：包括除寒暑假外参加的社会实践、支教助残、社区服务、公益演出、赛会服务等社会实践活动 |
| 合计 | 100 |  |  |

附表3

宣化科技职业学院专业人才培养方案审批表

| 专业名称 | 电力系统自动化技术 | 所在学院 | 新能源学院 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业代码 | 430305 | 适用年级 | 大一、大二、大三 |  |
| 总课时 | 2530 | 编制人 | 校内 | 吕慧静、李亚丽、郝林文、 井延东、陈嘉楠 |
| 总学分 | 144 |  | 校外 | 段志洁、姚敬尧、马朋飞孟晓敏、佟甜甜 |
| 专业群 主任意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 二级学院 意见 | 签字： 盖章： 年 月 日 |  |  |  |
| 教务处 意见 | 签字： 盖章： 年 月 日 |  |  |  |
| 主管 院长 意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 校党委 意见 | 学校党委会已审定。 盖章： 年 月 日 |  |  |  |

注：此表一式三份，专业所属专业群、学院和教务处各留一份存档。